## Kapak
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
FİRMA ADI |  |  |  | RAPOR TARİHİ: |  |  |  | İRTİBAT BİLGİLERİ
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ:
DEĞERLENDİRENLER | [7 empty] | İMZA
RİSK DEĞERLENDİRME NO:
DEĞERLENDİRME TARİHİ:
YAPILAN İŞ (Nace Kodu)
İŞÇİ SAYISI |  |  | Erkek |  | Kadın |  | Çocuk | Çırak | Toplam
RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
1 | İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
2. | İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
3. | Üretim yönteminde değişiklikler olması.
4. | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
5. | Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
6. | Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
7. | İş Güvenliği ekibinin değişmesi
8. | İş yeri tehlike sınıfına göre yasal sürenin dolmuş olması (Az Tehlikeli - 4 sene)
9. | İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
10. | Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması | [7 empty] | x
Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları
İŞ KAZALARI | [5 empty] | MESLEK HASTALIKLARI
TARİH |  | ÖLÜMLÜ |  | YARALANMALI |  | TARİH |  | ÖLÜMLÜ | MALULİYET
- |  | - |  | - |  | - |  | - | -

## Tanımlar
TABLO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
25 | Tolere edilemez.İş, geçici olarak durdurulmalı
15 -20 | Belirgin risk. İş risk azaltılmadan başlanılmamalı
08-12 | Dikkate değer (Orta seviyede) risk.
04-06 | Tolere edilebilir risk.Ek kontroller gerektirmiyor.
01-03 | Çok hafifi risk. Faaliyet gerektirmiyor.
SONUÇ
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
İHTİMAL | 5-Çok yüksek | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
| 4-Yüksek | 15 | 16 | 12 | 8 | 4
| 3-Orta | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
| 2-Küçük | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
| 1-Çok küçük | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
OLAYIN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ
TABLO I: İHTİMAL (OLASILIK) DEĞERLENDİRME TABLOSU
OLASILIK | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5
| Çok küçük; hemen hemen hiç. | Küçük; çok az (yılda bir ) | Orta; az (yılda birkaç kez) |  | Yüksek; sıklıkla (ayda bir ) |  | Çok yüksek; çok sıklıkla (haftada bir) normal çalışma şartlarında
OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TAKDİRDE ŞİTDETİ
TABLO II: ŞİTDET DEĞERLENDİRME TABLOSU
ŞİDDET | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5
| Çok hafif; İş saati kaybı yok | Hafif; İş günü kaybı yok. | Orta derece; Hafif yaralanma,yatarak tedavi. |  | Ciddi; Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı |  | Çok ciddi; Uzuv kaybı sürekli iş görememezlik, ölüm

## Risk Analizi ve Aksiyon Planı
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE KONTROL TABLOSU
TS ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ | [12 empty] | Yürürlülük Tarihi |  | 2021-02-10
[13 empty] | Doküman Tarihi |  | 99445787-PL.009
[13 empty] | Rev. No/ Tarih |  | 00/…
[13 empty] | Sayfa No |  | 48
RİSK SIRA NO | Faaliyet Alanı | Faaliyet | Rutin (R) /Rutin Olmayan (RO) | Tehlikenin nedeni | Tehlike | Zarar | Mevcut Durum | RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ |  |  |  |  | DÖF SIRA NO | YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET | SORUMLU
[8 empty] | Tarih | Olasılık | Şiddet | İlk Risk Değeri | Riskin Tanımı |  |  | KİŞİ | TARİH
1 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Kurumun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmamış olması | Çoklu Ölüm | Acil durum planı hazırlanmıştır. | 2020-02-24 | 4 | 5 | 20 | Kabul Edilemez Risk | 1 |  | İşveren
2 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Risk analizinin çalışanlara okutulmaması | Kurumdaki Risk Analizinin çalışanlara okutulup anlatılmaması nedeniyle çalışanların karşı karşıya kaldıkları riskleri bilmemeleri sebebiyle iş kazası geçirmeleri | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 2 | Risk Analizi Çalışanlara okutularak kayıt altına alınacaktır. | İşveren
3 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Acil Durum Planının ve Ekiplerinin oluşturulmaması sebebiyle çalışanların acil durumlarda nasıl davranacağını bilmemesi ve acil durumlarda çalışanların olumsuz etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 3 | Acil Durum Planı gözden geçirilerek gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. | İşveren
4 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | KKD Eksikliği | Kurumda çalışanlar yaptıkları işlere göre kişisel koruyucu donanımı kullanmaması sonucu etkilenmeleri | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 4 | Yapılan işlerin özelliğine göre KKD donanımı temin edilecektir. | İşveren
5 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Eğitim verilmemesi | Çalışanlara çalışma hayatı ile ilgili eğitim verilmemesi nedeniyle çalışanların zarar görmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 5 | İlk yardım, İş sağlığı ve güvenli konusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır. | İşveren
6 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Kaygan zemin | Bütün birimlerdeki zeminlerde kayma veya düşmeye karşı tedbirler alınıp uyarılar yapılmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 6 | Kaygan zeminlere karşı önlem alınacaktır. | İşveren
7 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Paratonerin olmaması | Yıldırım düşmesi durumunda yangın çıkması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 7 | Paratoner mevcudiyeti kontrol edilerek, gerekli çalışma yapılacaktır. | İşveren
8 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Paratoner | Paratonerin periyodik kontrolünün yapılmamış olması | Uzuv Kaybı |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 8 | Binada paratoner olup olmadığı tespit edilerek gereği acilen yapılacaktır. | İşveren
9 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Paratoner | Paratonerin işletme etki çapı krokisinin olmaması sebebiyle etki çapının bilinmemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 9 | Paratoner etki çapı krokisi çizilerek kapsama alanına bakılacak işletmeyi tam olarak kapsamıyorsa, paratonerin yeri kaydırılacak veya ikinci paratoner montajı yapılacaktır. | İşveren
10 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Uyarı ikaz levhalarının olmaması | Uyarı levhalarının olmaması nedeniyle çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 10 | Uyarı levhalarının önünün açık olması sağlanacak kontrolleri yapılacaktır. | İşveren
11 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Acil Durum Kaçış kapılarının önüne malzeme konulması sebebiyle çalışanların zamanında tahliye edilememesi ve yangından etkilenmesi | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 11 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
12 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Acil çıkışları açıkça belli olmaması ve acil çıkış yazıları ışıklandırılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 12 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
13 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Koordinasyon eksikliği | Yerel Sivil Savunma ekipleriyle koordinasyonun kurulmaması sonucu acil durumlarda dayanışma eksikliği | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 13 | Yerel Sivil Savunma ekipleriyle koordinasyon kurulacaktır. | İşveren
14 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Acil Çıkış Kapıları | Acil çıkış kapılarının her an açık bulundurulmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması | Çoklu Ölüm | Acil durum kapıları her an açık bulundurulmaktadır. | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 14 |  | İşveren
15 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Sığınak olmaması | Yönetmeliğe uygun sığınak hazırlanmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 15 | Yönetmeliğe uygun olarak sığınak hazırlanması sağlanacaktır. | İşveren
16 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Kolay Yanabilen Maddeler | Binada bulunan kolay yanabilen malzemelerin emniyetli bir yere konulmaması ve tedbir alınmaması nedeniyle yangın çıkması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 16 | Kolay yanabilen maddeler için gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. | İşveren
17 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Bütün birimlerdeki araç ve gereçlerin kullanma talimatı görülebilir yere yerleştirilmemesi sonucu yanlış kullanım | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 17 | Kullanma talimatları görülebilir yerlere asılacaktır. | İşveren
18 | Acil Plan | Ortamda Çalışılması | R | Tedbirsizlik | Bütün birimlerde bulunan ısıtma ve soğutma cihazları için gereken emniyet tedbirlerinin alınmaması nedeniyle çalışanların hastalık geçirmeleri | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 18 | Isıtma ve Soğutma Cihazları için gereken emniyet tedbirleri alınacaktır. | İşveren
20 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | KKD Kullanılmaması | Atık işlemleri sırasında KKD kullanılmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 20 | Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmasına dikkat edilecektir. | İşveren
21 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | Kimyasal Atıklar | Kimyasal atıkların imhası için gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi için ‘Atık Kurumlandırma’’ değerlendirmeleri yapılmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 21 | Kimyasal atıklar için egrekli tedbirler alınacaktır. | İşveren
22 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | Kimyasal Maddeler | Çalışanların kimyasal saçılmaların temizlenmesi için yetiştirilmemesi ve teçhizatlandırılmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 22 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
23 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | Kimyasal Maddeler | Dökülme ve sızıntılara karsı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanın hazır bulundurulmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 23 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
24 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | Uyarı Sembollerinin Olmaması | İnce talaş, cilalar ve çözücüler gibi ürünler için ürün türünü ve ürünle ilişkili tehlikeleri (kanserojen, cila çözücü buharı, toz tehlikesi gibi) belirten semboller içeren uyarıların olmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 24 | Uygun uyarı sembollerinin olmasına dikkat edilecektir. | İşveren
25 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | Geri Dönüşüm Maddeleri | Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve KURUMlandırmanın yapılmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 25 | Dönüştürülebilen malzemeler için ayırma ve KURUMlandırma yapılacaktır. | İşveren
26 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | Kimyasal Maddeler | Satın alınan kimyasalların geri dönüşümlü olmasına dikkat edilmemesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 26 | Kimyasalların geri dönüşümlü olmasına dikkat edilecektir. | İşveren
27 | Atıklar | Ortamda Çalışılması | R | Kullanılmış Piller | Kullanılmış tüm pillerin geri dönüşüme tabi tutulmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 27 | Kullanılmış piller geri dönüşüme tabi tutulacaktır. | İşveren
28 | Aydınlatma | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Çalışanlar ikaz işaretlerini farkedememesi sonucu olumsuz durumlardan etkilenmeleri | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 28 | İkaz işaretleri görülebilir yerlere asılacaktır. | İşveren
29 | Aydınlatma | Ortamda Çalışılması | R | Uygunsuz Aydınlık | Çalışma yürütülen mekanlarda, aydınlatmanın, çalışmanın sağlıklı yürütülmesine uygun olmaması sonucu göz bozukluğu | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 29 | Çalışma yürütülen mekanlarda aydınlatma araçları kontrol edilerek gerekli önlemler alınacaktır. | İşveren
30 | Aydınlatma | Ortamda Çalışılması | R | Yetersiz ışık seviyesi altında çalışma | Düşük ışık seviyesi nedeniyle uygun olmayan şartlarda çalışılması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 30 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
31 | Aydınlatma | Ortamda Çalışılması | R | Aydınlatma | Kişilerin aydınlatma ile şikayetçi oldukları alanların mevcut olması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 31 | Aydınlatma ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. | İşveren
32 | Aydınlatma | Ortamda Çalışılması | R | Aydınlatma Eksikliği | Toz, talaş vs. birikmesi sonucunda aydınlatma armatürlerinden ve pencere camlarından gelen gün ışığı azalmasının önüne geçilmemesi sonucu göz bozukluğu | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 32 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
33 | Aydınlatma | Ortamda Çalışılması | R | Karanlıkta Kalan Yerler | Koridorlar, antre, geçiş yolları gibi karanlıkta kalan yerlerin olması sonucu takılıp düşme | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | 33 | Karanlıkta kalan yerler için aydınlatma sağlanacaktır. | İşveren
34 | Aydınlatma | Ortamda Çalışılması | R | Uygun Olmayan Florasan Lambalar | Florasan lambaların tezgahlara, sıralara paralel olmaması sonucu göz bozukluğu | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 1 | 4 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | 34 | Florasan lambaların sıralara paralel olması sağlanacaktır. | İşveren
35 | Bedensel İşler | Ortamda Çalışılması | R | Çalışma Yüksekliği | Otururarak yapılan çalışmalarda çalışma yüksekliğinin uygun olmaması sonucu sırt ve bel ağrıları | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 35 | Çalışanlar bu konuda bilgilendirilecektir. | İşveren
36 | Bedensel İşler | Ortamda Çalışılması | R | Elle taşıma | Eşyaların elle taşınması nedeniyle kas ve iskelet sistemi hastalıklarına maruz kalınması | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 1 | 4 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | 36 | Çalışanlar bu konuda bilgilendirilecektir. | İşveren
37 | Büro İşleri | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 37 | Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır. | İşveren
38 | Büro İşleri | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Çalışma ortamı yakıcı, tutuşturucu, parlayıcı, patlayıcı v.b. malzemelerden arındırılmaması sonucu yangın oluşması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 38 | Çalışma ortamı ilgili maddelerden arındırılacaktır. | İşveren
39 | Ekranlı Araçlar | Ortamda Çalışılması | R | Tedbirsizlik | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik doğrultusunda tedbirlerin alınmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 39 | İlgili yönetmelik doğrultusunda çalışmalar planlanacaktır. | İşveren
40 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Sigortalar | Sigortaların, nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan ortamın dışında olmaması nedeniyle elektrik çarpması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 40 | Sigortalar tehlikeli bölgelerden uzağa yerleştirilecektir. | İşveren
41 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Yanıcı ve Patlayıcı Yerler | Nemli ve ıslak yerler ile parlama ve patlama tehlikesi olan yerlerde, aydınlatma lambaları, fiş priz ve anahtarların su damlalarına ve toza karşı tamamen korunmaması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 41 | İlgili yerlerde aydınlatma lambaları, fiş, priz ve anahtarların korunması sağlanacaktır. | İşveren
42 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektrik Tesisatı Bakımı | Elektrik tesisatının bakım ve onarımı cins ve kapasitesine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 42 | Elektrik tesisatının bakım ve onarımı yetkili kişilere yaptırılacaktır. | İşveren
43 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektrik Hatları | Elektrik hatlarında izolasyonu zarar görmüş, düğüm, eklenti vs gibi kısımların olması nedeniyle elektrik çarpması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 43 | Elektrik hatları kontrol edilecektir. | İşveren
44 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektirikli aletlerin beslenmesi | Çalışma alanındaki Elektrik Tesisatının yönetmeliklere uygun olmaması sebebiyle ortamda kısa devre olup yangın çıkması ve çalışanların etkilenmesi | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 44 | Eletrik tesisatının yönetmeliklere uygun olması sağlanacaktır. | İşveren
45 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektrik Tesisatı | Elektrik tesisatının standartlara uygun olarak döşenmemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 45 | Eletrik tesisatının standartlara uygun olması sağlanacaktır. | İşveren
46 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektrik Panosu | Elektrik panosunun kapaklarının kapalı tutulmaması nedeniyle elektrik çarpması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 46 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
47 | Elektirik Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektirik Panolarında Topraklama Ölçümün yapılmaması | Ana Pano Topraklama ölçümlerinin yapılmaması | Uzuv Kaybı |  | 2020-02-24 | 1 | 5 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | 47 | Yıllık periyodik kontrolü yapılacak ve buna dair kayıt tutulacaktır. | İşveren
48 | Elektirikli Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektirikli Aletlerin açık bırakılması | Elektrikle çalışan makine ve ekipmanların gövde topraklamalarının olmaması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 1 | 5 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | 48 | Düzenli kontrollari yapılacaktır. | İşveren
49 | Elektirikli Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Elektrik panoları | Panoların iç koruma sacının olmaması sonucu elektrik çarpması | Uzuv Kaybı |  | 2020-02-24 | 1 | 5 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | 49 | Panoların iç koruma sacının oması sağlanacaktır. | İşveren
50 | Elektirikli Tesisat ve Ekipmanlar | Ortamda Çalışılması | R | Tedbirsizlik | Elektrik panolarının etrafında panoya ulaşımı engelleyecek malzemenin olması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 1 | 5 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | 50 | Panoya ulaşımı engelleyecek maddeler kaldırılacaktır. | İşveren
51 | Ergonomi | Bilgisayar Kullanımı | R | Uygun olmayan koltukta çalışma | Çalışanın ergonomik olmayan koltuk kullanımı nedeniyle bel ve sırt ağrıları | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 51 | Ekranlı araç kullanımı olan alanlarda yukarı aşağıya ve ileri geriye ayarlanabilen koltuk kullanımı sağlanacaktır. | İşveren
52 | Ergonomi | Ortamda Çalışılması | R | Düzenli kontrolü yapılmayan mobilyalar | Kırık veye dengesiz duran mobilyaların çalışanları etkilemesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 52 | Bu konuda çalışanlar bilgilendirilecek ve eksikliklerin tespitinde katılımları sağlanaçaktır. | İşveren
53 | Ergonomi | Ortamda Çalışılması | R | Gelişi güzel seyyar kablo çekilmesi | Ortamda dağınık kabloların olması durumunda çalışanın takılıp düşmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 53 | Ortamdaki dağınık kablolar için önlem alınacaktır. | İşveren
54 | Ergonomi | Ortamda Çalışılması | R | Uzun süre aynı pozisyonda çalışma | Uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmalarda bulunulması sonucu fiziksel rahatsızlıklar | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 54 | Bu konuda çalışanlar eğitim verilerek kayıt altına alınacaktır. | İşveren
55 | Ergonomi | Ortamda Çalışılması | R | Dağınık çalışma | İşyerinin dağınık olması nedeniyle iş kazasına maruz kalınması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 1 | 5 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | 55 | Ofislerin yardımcı personel eksikliği giderilerek gerekli düzen sağlanacaktır. | İşveren
56 | Ergonomi | Ortamda Çalışılması | R | Ofis içersindeki yerleşimin çalışanların faaliyetlerini kısıtlaması | Çalışma ortamının düzensiz planlanması nedeniyle çalışanların etkilenmesi | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | 56 | Çalışma ortamının planlaması yapılacaktır. | İşveren
57 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | İçme suyunun sağlıksız oluşu | Sudaki bakterilerden bulaşıcı hastalık kapma | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 57 | Şebeke suyu kontrolleri yaptırılacaktır. | İşveren
58 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Hijen olmayan ortamlarda çalışma | Ortamın düzenli olarak temizlenmemesi ve çalışanların hijyen olarak etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 3 | 12 | Dikkate Değer Risk | 58 | Yardımcı personel ihtiyacı giderilerek çalışma ortamlarının hijenliği sağlanacaktır. | İşveren
59 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Klimaların bakımının yapılması | Klimaların Periyodik teknik kontrolünün yaptırılmaması nedeniyle çalışanların hastalıklara maruz kalmaları | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 59 | Yıllık periyodik kontrolü yapılacak ve kayıt altına alınacaktır. | İşveren
60 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Temizlik Malzemeleri | Temizlik malzemelerinin sağlığa uygun olmaması sonucu zehirlenme | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 60 | Temizlik malzemeleri sağlığa uygun olanlardan alınacaktır. | İşveren
61 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Sık Kullanılan Yerler | Kurumda elle temasın bulunduğu sıralar, kapı kolları, dolap, masa gibi yüzeyler su ve sabun ile periyodik temizliğinin yapılmaması sonucu zararlı bakterilerin çoğalması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 2 | 8 | Dikkate Değer Risk | 61 | İlgili yerlerin periyodik temizliği yapılacaktır. | İşveren
62 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Çöp Kovaları | Kurumdaki çöp kovalarının temiz ve muhafazalı olmaması sonucu zararlı bakterilerin çoğalması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 2 | 8 | Dikkate Değer Risk | 62 | Çöp kovalarının kontrolü yapılacaktır. | İşveren
63 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Zemin | Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 63 | Zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır. | İşveren
64 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Dikkatsizlik | Kurumda temizlik yapılırken gerekli uyarı levhalarının olmaması sonucu kayma ve düşme | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 64 | Temizlik yapılırken gerekli uyarı işaretleri konulacaktır | İşveren
65 | Genel Temizlik | Ortamda Çalışılması | R | Bakımsız su sebilleri | Lejyonella bakterisi nedeniyle Zature hastalığı | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 1 | 5 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | 65 | Sebillerin düzenli bakımlarınaın yapılması ve buna dair kayıt tutulması sağlanacaktır. | İşveren
66 | Gürültü ve Titreşim | Ortamda Çalışılması | R | Gürültü | Gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde gerekli önlemlerin alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 66 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
67 | Islak Hacimler | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 67 | Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır. | İşveren
68 | Islak Hacimler | Ortamda Çalışılması | R | Islak Zeminler | Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbirin alınmaması sonucu kayma düşme | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 68 | Zeminlerde kaymaya engel olmak için gerekli tedbirler alınacaktır. | İşveren
69 | Islak Hacimler | Ortamda Çalışılması | R | Elektrik Kaçağı | Islak zeminden dolayı, elektrik tesisatı ile ilgili kaçak akım rölesi vs gibi önlemler alınmaması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 1 | 5 | 5 | Kabul Edilebilir Risk | 69 | Kaçak akım rölesi kontrol edilip gerekli tedbirler alınacaktır. | İşveren
70 | İç İklim Koşulları | Ortamda Çalışılması | R | Termal konfor şartlarının sağlanmaması | Termal konfor şartlarının sağlanması için klima bulunmaması durumunda çalışanların hava şartlarından etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 1 | 2 | 2 | Kabul Edilebilir Risk | 70 | Klimaların olmadığı birimlerde termal hava şartların sağlanması için gerekli çalışimalar yapılacaktır. | İşveren
71 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Sağlık Kontrolü | Çalışan personel için tüberküloz, portör muayenesi yapılmaması sonucu hastalık bulaşması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 4 | 16 | Kabul Edilemez Risk | 71 | Çalışan personelden tüberküloz ve portör muayenesi istenecek | İşveren
72 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Temizlik | Çalışan personelin temizlik kurallarına ( Tırnakların kısa kesilmiş ve iş kıyafetlerinin temiz olması) uymaması sonucu hastalık bulaşması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 3 | 12 | Dikkate Değer Risk | 72 | Çalışan Personelin hijyen kurallarına uymaları sağlanacaktır. | İşveren
73 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Yangın için özel önlemlerin alınmaması sonucu yangın anında kargaşa | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 73 | Yangın için özel önlemlerin alınması sağlanacaktır. | İşveren
74 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 74 | Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır. | İşveren
75 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Satılan Ürünler | Satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Üretim/Ithalat izinlerinin olmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 75 | Kantin denetimleri yapılacaktır. | İşveren
76 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Donanım Eksikliği | İlkyardım dolabının olmaması sonucu acil durumlarda ilkyardım eksikiği | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 76 | Kantinde ilkyardım dolabının olması sağlanacaktır. | İşveren
77 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Erişim Güçlüğü | İlkyardım dolaplarının hemen erişim sağlanabilecek yerlerde olmaması nedeniyle geciken ilkyardım uygulaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 77 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
78 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Donanım Eksikliği | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemelerinin yeterli olmaması nedeniyle ilkyardım yapılamaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 78 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
79 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Zemin | Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 79 | Zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır. | İşveren
80 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Rahatsız edici koku | Havalandırma ve bacanın her türlü kokuyu önleyecek şekilde olmaması sonucu çalışanların etkilenmesi | Dahili İlkyardım İhtiyacı | Havalandırma ve Baca kokuyu önleyecek şekildedir. | 2020-02-24 | 3 | 1 | 3 | Kabul Edilebilir Risk | 80 |  | İşveren
81 | Kantin | Ortamda Çalışılması | R | Tuvaletlerin Kantine Uzaklığı | WC’lerin gıda üretim, satış ve tüketim yapılan yerlerden uygun uzaklıkta olmaması sonucu bulaşıcı hastalıkların yayılması | Dış İlkyardım İhtiyacı | WC'ler kantine uygun uzaklıktadır. | 2020-02-24 | 1 | 3 | 3 | Kabul Edilebilir Risk | 81 |  | İşveren
82 | Katılım | Ortamda Çalışılması | R | Psikososyal etkenler | Çalışanların yürütülen işlerle ilgili görüşlerinin alınmaması ve İşsağlı ve güvenliği ile ilgili katılımlarının desteklenmemesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 82 | Bu konuda çalışanlar bilgilendirilerek, katılımları sağlanacaktır. | İşveren
83 | Katılım | Ortamda Çalışılması | R | Psikososyal etkenler | Çalışanların yetki ve sorumluluklarını tam olarak bilmemeleri, görev ve sorumlulukları dışında talimat verilmesi. | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 83 | Görev paylaşımı ve görev tebliği yapılacak. | İşveren
84 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Sıvı Yakıtların Sızması | Sıvı yakıtlı kazan dairelerinde yakıt tankları ve yakıt tesisatlarından kaynaklanan kaçakların olması sonucu yangın ve patlama | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 84 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
85 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Periyodik Bakım | Periyodik bakım onarımının yapılmaması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 85 | Periyodik bakım-onarım yapılacaktır. | İşveren
86 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Yangın söndürme tüpünün olmaması sonucu yangına müdahale edememe | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 86 | Yangın söndürme tüpünün olması sağlanacaktır. | İşveren
87 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Yangın | Yangın algılama ve bildirme tesisatının yapılmaması sonucu yangın anında geç müdahale | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 87 | İlgili tesisatın olması sağlanacaktır. | İşveren
88 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Yangın Oluşması | Elektrik panoları, aydınlatma ve diğer kablo tesisatlarının exproof malzemelerden yapılmaması sonucu yangın ve patlama oluşması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 88 | İlgili malzemelerin exproof malzemeden yapımı sağlanacaktır. | İşveren
89 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 89 | Devrilebilcek ekipmanların duvara sabitlenmesi yapılacak | İşveren
90 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Donanım Eksikliği | Kazan Dairesinde Gaz ve Duman Dedektörünün olmaması sonucu geç müdahale | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 90 | Gaz ve duman dedektörü temini yapılacaktır. | İşveren
91 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Erişim Güçlüğü | İlkyardım dolaplarının hemen erişim sağlanabilecek yerlerde olmaması nedeniyle geciken ilkyardım uygulaması | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 91 | İlkyardım dolapları erişim sağlanabilecek yerlere konulacaktır. | İşveren
92 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiketin olmaması | Dış Yardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 92 | İlgili bilgilerin olduğu etiketin olması sağlanacaktır. | İşveren
93 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerinin yazılmaması | Dış Yardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 93 | İlgili yerlere parça isimleri yazılacaktır. | İşveren
94 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Havalandırma Eksikliği | Havalandırmanın yeterli olmaması sonucu zehirlenme | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 94 | Havalandırma kontrol edilip gerekli önlemler alınacaktır. | İşveren
95 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Bakım-Onarım | Duman kanalları ve baca çekişinin kontrol edilmemesi | Dış Yardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 95 | Duman kanalları ve baca çekişi kontrol edilecektir. | İşveren
96 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenmemesi | Dış Yardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 96 | Gerekli boyamanın yapılması sağlanacaktır. | İşveren
97 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Donanım Eksikliği | İlkyardım dolabının olmaması sonucu acil durumlarda ilkyardım eksikliği | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 97 | İlkyardım dolabının olması sağlanacaktır. | İşveren
98 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Donanım Eksikliği | İlkyardım dolaplarının ihtiyaç malzemelerinin yeterli olmaması nedeniyle ilkyardım yapılamaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 98 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
99 | Kazan Dairesi | Ortamda Çalışılması | R | Erişim Güçlüğü | Kazan dairesinde ilgisiz malzemelerin olması nedeniyle takılıp düşme | Dahili İlkyardım İhtiyacı | Kazan Dairesinde ilgisiz malzeme yoktur. | 2020-02-24 | 2 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk | 99 |  | İşveren
100 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Laboratuvar Kazaları | Laboratuvarda meydana gelebilecek kazalara karşı öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmemesi sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 3 | 12 | Dikkate Değer Risk | 100 | Öğretmen ve öğrenciler bilgilendirilecektir. | İşveren
101 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemler Hakkında Yönetmeliğin öğretmen ve öğrenciler tarafından bilinmemesi sonucu yanlış uygulama | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 101 | İlgili yönetmelik öğrenci ve öğretmenlere tebliğ edilecektir. | İşveren
102 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Biyolojik sınır değerler ve sağlık gözetimi önlemleri öğretmen ve öğrenciler tarafından görülebilecek yerde olmaması sonucu yanlış uygulama | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 102 | Önlemler görülebilecek yerlere asılacaktır. | İşveren
103 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Kullanımı yasak olan kimyasal maddeler ile yapılması yasaklanan işler tablosunun öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yerde asılı olmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 103 | Tablo görülebilecek yerlere asılacaktır. | İşveren
104 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Radyasyon | Radyasyon içeren maddeler konusunda koruma tedbirlerinin alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 104 | Gerekli tedbirler alınacaktır. | İşveren
105 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Kişisel Koruyucu Donanım Eksikliği | Laboratuvarda bulunan herkes tarafından KKD’nin kullanılmaması sonucu çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 105 | KKD Donanımı sağlanacaktır. | İşveren
106 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Alev alabilen ve parlayabilen malzemeler için önlem alınmaması sonucu yangın oluşumu | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 106 | İlgili maddeler için önlem alınacaktır. | İşveren
107 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Sıvı oksijen, sıvı argon ve sıvı azot depolama tankları ile ilgili güvenlik mesafelerini gösterir çizelge öğretmen ve öğrencilerin görebilecekleri yere asılı olmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 107 | Çizelge görülebilecek yerlere asılacaktır. | İşveren
108 | Kimyasal Güvenlik | Ortamda Çalışılması | R | Kimyasal Maddeler | Kimyasalların zararsız veya daha az zararlı alternatifleri ile değiştirilmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 108 | Kimyasalalr zararsız veya daha az zararlı alternatifleri ile değşitirilecektir. | İşveren
109 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Mevzuata uygun olarak acil çıkış kapısı yapılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 109 | Acil çıkış kapıları ilgili yönetmeliğe göre yapılacaktır. | İşveren
110 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Koridorlarda yangın için özel önlemlerin alınmaması sonucu yangına geç müdahale edilmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 110 | Koridorlarda yangın için özel önlemler alınacaktır. | İşveren
111 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Acil durum alarmının olmaması sonucu acil durumlarda kargaşa | Çoklu Ölüm | Acil durum alarmı vardır. | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 111 |  | İşveren
112 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Acil çıkış levhalarının asılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa yaşanması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 112 | Acil çıkış levhaları asılacaktır. | İşveren
113 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmemiş olması nedeniyle çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 113 | Devrilebilecek ekipmanların duvara sabitlenmesi sağlanacaktır. | İşveren
114 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Kapıların Yönü | Dışa açılan kapılar için uyarıların yapılamaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 114 | Dışa açılan kapılar için uyarılar yapılacaktır. | İşveren
115 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Aydınlatma ve Isıtma | Aydınlatma ve ısıtma sisteminin yeterli olmaması sonucu çeşitli hastalıklar | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 115 | Aydınlatma ve ısıtma sisteminin uygun olması sağlanacaktır. | İşveren
116 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Uyarı levhalarının asılmaması nedeniyle yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 116 | Uyarı levhaları asılacaktır. | İşveren
117 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Hijyen Eksikliği | Koridorlarının hijyenine özen gösterilmemesi sonucu hastalık bulaşması | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 117 | Koridorların hijyenine önem verilecektir. | İşveren
118 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Çöp Kovaları | Koridorlardaki çöp kovalarının ağzının kapalı olmaması sonucu zararlı bakteri yayılması | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 118 | Çöp kovaları kontrol edilecektir. | İşveren
119 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Sert Zemin | Koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 119 | İlgili nesneler darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanacaktır. | İşveren
120 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Dağınık Kablolar | Uzatma kablosu kullanımını gerektirmeyecek kadar sabit tesisatın düzenlenmemesi sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 120 | Elektrik tesisatı kontrol edilerek gerekli önlemler alınacaktır. | İşveren
121 | Koridorlar | Ortamda Çalışılması | R | Zemin | Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 121 | Zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır. | İşveren
142 | KURUM Araçları ve Servisler | Ortamda Çalışılması | R | Güzergahlar | Araçların KURUM içindeki güzergahları ve güvenlik kurallarının belirlenmemesi nedeniyle çalışanların etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 142 | Araçların güzergahları ve givenlik tedbirleri belirenecektir | İşveren
143 | KURUM Araçları ve Servisler | Ortamda Çalışılması | R | Kayma ve Düşme | Yağışlı havalarda araca biniş ve iniş merdivenlerinde kayma ve düşmeleri engellemek için önlem alınmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 143 | Gerekli önlemler alınacaktır. | İşveren
144 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | KURUM Çıkışları | Kurum bahçesinden çıkışların güvenli alanlara yapılmaması sonucu kazaların oluşması | Dış İlkyardım İhtiyacı | KURUM bahçesinin çıkışı güvenli alanlara yapılmıştır. | 2020-02-24 | 5 | 3 | 15 | Dikkate Değer Risk | 144 |  | İşveren
145 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Rüzgarlı Hava | Rüzgarlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimlerin sabitlenmemesi nedeniyle yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 145 | Hareketlenebilcek cisimler sabitlenecektir. | İşveren
146 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Muhafazalae | Kurum bahcesinde bulunan rogar, foseptik, telefon, su, kanalizasyon, kuyu, tesisat geçit yerlerindeki muhafazaların emniyetli olmaması nedeniyle çalışanların etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 3 | 12 | Dikkate Değer Risk | 146 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
147 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Dış Tehditler | Bahçe dışından Kurumu tehdit eden unsurlar için tedbir alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 3 | 12 | Dikkate Değer Risk | 147 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
148 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Elektrik Bağlantıları | Bahçedeki elektrik bağlantıları için muhafaza yapılmaması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 148 | Bahçedeki elektrik bağlantıları için muhafaza yapılacaktır. | İşveren
149 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Ağac döküntülerinin veya diğer kuruyabilen organik atıkların tutaşabilecekleri ortamın olması | Ölüm | Yangın oluşturabilecek atıklar için önlem alınmıştır. | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 149 |  | İşveren
150 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Park Yerleri | Araç Park yerleri ile öğrenciler arasında emniyetli mesafenin olmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 150 | Emniyetli mesafe sağlanacaktır. | İşveren
151 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Sarkıklar | Kış mevsimlerinde donmuş sarkıklar için önlem alınmaması nedeniyle yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 151 | Sarkıklar için önlem alınacaktır. | İşveren
152 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Haşere vb. | Yeşil alanların böcek, haşere gibi olumsuzluklar için ilaçlanmaması ile böcek ısırması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 152 | Yeşil alanların ilaçlanması sağlanacaktır. | İşveren
153 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Bahçedeki Çöpler | Kurum bahçesindeki çöplerin zamanında toplanmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 2 | 8 | Dikkate Değer Risk | 153 | Çöplerin zamanında toplanması sağlanacaktır. | İşveren
154 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Pencerelerin korkuluksuz olması | Pencere altlarında yukarıdan kontrolsüz olarak düşebilecek cisimler için önlemlerin alınmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 154 | Pencerelere yangın talimatına uygun olarak korkuluk yaptırılacaktır. | İşveren
155 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Direk vb. | Kurum bahcesinde bulunan direk v.b.'nin çürümeye devrilmeye karşı emniyetli olmaması nedeniyle yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 155 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
156 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Zemin | Kurum bahcesi ve girişlerin kaygan zeminden arındırılmaması nedeniyle kayma düşme | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 156 | Kaygan zeminlere karşı önlem alınacaktır. | İşveren
157 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | İhata Duvarı | Bahçe ihata duvarının ve eklerinin yıkılma, yırtma, kesme gibi riskler taşıması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 157 | İhata Duvarı için gerekli önlemler alınacaktır. | İşveren
158 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Bahçe Kapısı | Bahçe kapısının devrilmelere karşı emniyetli olmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 158 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
159 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Sert Zemin | KURUM bahcesinde yeşil alanlar dışındaki kullanım alanlarının kauçuk malzeme ile kaplanmaması sonucu yaralanma | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 159 | Sert zeminler kauçuk malzeme ile kaplatılacaktır. | İşveren
161 | KURUM Bahçesi | Ortamda Çalışılması | R | Uyarı ikaz levhalarının olmaması | Bahçeye gerekli uyarı işaretlerinin konulmaması sonucu kazaların oluşması | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 161 | KURUM bahçesine gerekli işaretler konulacaktır | İşveren
162 | KURUM Dışı Aktiviteler | Ortamda Çalışılması | R | Güvenlik Tedbirleri | Kurum dışında gerçekleştirilen faaliyetlerde ortaya çıkabilecek riskler ve güvenlik tedbirleri konusunda öğrencilere bilgi verilmemesi sonucu çalışanların etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 162 | Öğrenciler bilgilendirilecektir. | İşveren
163 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | İlkyardım Dolapları | İlkyardım dolaplarının hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmemesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 163 | İlkyardım dolapları erişim sağlanabilecek yerlere konulacaktır. | İşveren
164 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Çatı | Çatıya izinsiz çıkmaya karşı tedbir alınmaması sonucu çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 164 | Çatı için tedbir alınacaktır. | İşveren
165 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Duvara tutturulmamış dolap ve raflar | Olağan üstü durumlarda rafların çalışanların üzerine devrilmesi ve çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 165 | Rafların sabitlenmesi sağlanacaktır. | İşveren
166 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Kaygan ve bozuk merdiven | Merdivenlerin standartlara uygun olmaması, basamakların bozuk, kaygan ve korkulukların olmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 166 | Merdivenlerin standartlara uygunluğu sağlanacaktır. | İşveren
167 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Duvarlara monte edilmemiş raf, Tv. Ve diğer malzemelerin düşmesi | Her hangi bir nedenle bu malzemelerin düşmesi nedeniyle çalışanların etkilenmesi | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 167 | Çalışma ortamı ve depolarda bulunan rafların duvarlara montajı yapılacaktır. | İşveren
168 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Çöp Kovaları ve Geri Dönüşüm Kutuları | İhtiyaç noktalarında uygun çöp kovalarının veya geridönüşüm kutularının güvenli olarak yerleştirilmemesi | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 168 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
169 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Kablolar | Elektrik kabloları , bilgisayar kabloları gibi malzemelerin tehlike oluşturması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 169 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
170 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Zemin | Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 170 | zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır. | İşveren
171 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Trabzanlar | Merdiven trabzanlarının tam ve devamlı olmaması sonucu düşme | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 171 | Trabzanlar için önlem alınacaktır. | İşveren
172 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Ofis içersindeki çalışma alanlarında sıgara içilmesi | Çalışma alanlarında sıgara içilmesi nedeniyle çalışanların etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 172 | Gerekli kontroller yapılıp uyarı işaretleri konulacaktır. | İşveren
173 | Ortak Kullanım Alanları | Ortamda Çalışılması | R | Uygun şekilde monta edilmemiş cam yüzeyler (Pencereler dahil) | Her hangi bir nedenle çatlamış veya kırılmış camlardan (Pencereler dahil) çalışanların etkilenmesi | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 173 | Bu konuda çalışanlar bilgilendirilecek ve eksikliklerin tespitinde katılımları sağlanaçaktır. | İşveren
174 | Sıcak Madde ve Araçlarla Temas | Ortamda Çalışılması | R | Sıcak Yüzeyler | Sıcak borular, ısıtma tesisatı veya tank gibi sıcak yüzeylerle temasın ve bunlardan dolayı yanma tehlikesinin önlenmemesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 174 | Gerekli Kontrolle Yapılıp Tedbirler Alınacaktır. | İşveren
175 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | KURUM kapılarının acil çıkışlar için uygun olmaması | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 175 | KURUM kapılarının acil çıkışlara uygun olması sağlanacaktır. | İşveren
176 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Acil durum alarmı ve çıkış levhasının olmaması sonucu acil durumlarda kargaşa | Çoklu Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 176 | Acil durum alarmı ve çıkış levhası yapılacaktır. | İşveren
177 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Deprem veya sarsıntı gibi durumlarda devrilebilecek ekipmanlar duvara sabitlenmemesi sonucu yaralanma veya ölüm | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 177 | Devrilebilcek ekipmanların duvara sabitlenmesi yapılacak | İşveren
178 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Prizler | Kullanılan prizlerin korumasız olması sonucu elektrik çarpması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 178 | Prizler kontrol edilerek korumalı olması sağlanacaktır. | İşveren
179 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Aydınlatma ve Isıtma | Aydınlatma ve ısıtma sisteminin yeterli olmaması sonucu çeşitli hastalıklar | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 179 | Aydınlatma ve ısıtma sisteminin uygun olması sağlanacaktır. | İşveren
180 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Sert Zemin | Ofis ve odalarda personelin zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör, metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 180 | İlgili nesneler darbe emici izolasyon malzemesi ile kaplanacaktır. | İşveren
181 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Hijyen Eksikliği | Çöp kovasının yeterli büyüklükte ve ağzının kapalı olmaması sonucu çalışanların etkilenmesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 4 | 2 | 8 | Dikkate Değer Risk | 181 | Gerekli Kontrolle Yapılıp Tedbirler Alınacaktır. | İşveren
182 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Zemin | Zeminin kaymaya, düşmeye karşı uygun malzemeden yapılmaması sonucu yaralanma | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 182 | Zeminin uygun mazleme ile yapılması sağlanacaktır. | İşveren
183 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Elektrikli Cihazlar | TV, bilgisayar ve projeksiyon gibi elektrikli cihazlar için güvenlik önlemlerinin alınmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 2 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 183 | Elektrikli Cihazlar için önlem alınacaktır. | İşveren
184 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Hijyen Eksikliği | Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinde belirlenen iş kollarında bulunanların aynı yönetmeliğe göre eğitim almalarının sağlanmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 184 | İlgili Personelin hijyen eğitimi alması sağlanacaktır. | İşveren
185 | KURUM | Ortamda Çalışılması | R | Bilgi Eksikliği | Personelin oturma planının asılmaması | Dahili İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 1 | 2 | 2 | Kabul Edilebilir Risk | 185 | Öğrencilerin oturma planı görülebilir yerlere asılacaktır | İşveren
186 | Tehlikeli Yüzeylere Sahip Nesne ve Aksamlar | Ortamda Çalışılması | R | Sert Zemin | Raflar, çekmeceler, tezgahlar kesici kenar ve köşeler için, tahrip edici özelliklerinin azaltılmasına yönelik bir önlemin alınmaması | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 4 | 8 | Dikkate Değer Risk | 186 | Tahrip edici özellikleri azaltmaya yönelik önlemler alınacaktır. | İşveren
187 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Acil Durum kaçış kapısının olmaması sebebiyle çalışanların tahliye edilememesi ve yangından etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 187 | Acil durum kaçış kapıları belirlenecektir. | İşveren
188 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın Söndürme tatbikatının periyodik olarak yapılmaması sebebiyle acil durumlarda etkin olarak müdahale yapılamaması ve çalışanların olumsuz etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 188 | Yangın Tatbikatları periyodik olarak yapılacaktır. | İşveren
189 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Uyarı ikaz levhalarının olmaması | Uyarı ikaz levhalarının olmaması sebebi ile tehlikenin farkına varamama | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 189 | Eksikler tamamlanıp uygun yerlere asılacaktır | İşveren
190 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın Söndürme cihazlarının eksik olması sonucu yangına müdahale edememe | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 190 | Yangın söndürme tüplerinin miktarının yeterli olup olmadığı hesaplanacaktır. Yeterli olmaması durumunda tamamlanması sağlanacaktır. | İşveren
191 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın Söndürme cihazının zeminden 90 cm nin üzerinde montajının yapılması ve yasal gereklere uyumun olmaması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 191 | 2 Kğ dan büyük ve 12 Kğ dan küçük Yangın söndürme tüplerinin duvara yerden maksimum 90 cm yüksekliğe montajlarının yapılması sağlanacaktır. | İşveren
192 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın Söndürme Cihazının yeri ile ilgili Bilgilendirme levhasının olmaması sebebiyle çalışanların cihazların yerini bilmemeleri durumunda yangına geç müdahale edilmesi ve yangının büyüyerek çalışanları etkilemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 192 | Yangın Söndürme Tüplerinin bilgilendirme levhaları asılacaktır. | İşveren
193 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın söndürme cihazının yasal olarak yılda bir defa periyodik kontrollerinin yapılmaması sebebiyle ihtiyaç duyulduğunda boş olması halinde yangına geç müdahale edilmesi ve yangının büyüyerek çalışanları etkilemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 193 | Yangın söndürme cihazının yılda bir defa periyodik kontrollerinin yapılması sağlanacktır. | İşveren
194 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın alarm butonunun ve sireninin periyodik kontrollerinin yapılmaması ve raporlanmaması durumunda ihtiyaç duyulduğunda butonun çalışmaması ve diğer çalışanlara iletilmesinde gecikilmesi, çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 4 | 12 | Dikkate Değer Risk | 194 | Periyodik kontrollerinin düzenli olarak yapılması sağlanarak kayıt altına alınacaktır. | İşveren
195 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın Söndürme cihazının olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi ve yangının büyüyerek çalışanları etkilemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 195 | Yangın söndürme cihazlarının listeleri yapılarak eksik olanlar tamamlanacaktır. | İşveren
196 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın Söndürme cihazının kullanım alanına göre uygun tipte (KKT, CO2, Halokarbon vb) olmaması sebebiyle yangının söndürülememesi ve yangının büyüyerek çalışanları etkilemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 196 | Yangın söndürme cihazlarının uygunluğu için periyodik kontroller yapılacaktır. | İşveren
197 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın söndürme cihazının dolu olmaması sebebiyle yangına müdahale edilememesi ve yangının büyüyerek çalışanları etkilemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 197 | Yangın söndürme cihazlarının dolumu yapılacaktır. | İşveren
198 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın alarm butonunun ve sireninin olmaması durumunda oluşacak acil durumların diğer çalışanlara iletilmesinde gecikilmesi ve çalışanların etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 198 | Yangın alarm butonunun ve sireninin kontrolü yapılarak eksikliker tamamlanacaktır. | İşveren
199 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangınla mücade için gerekli tedbirlerin alınmaması | Yangın Söndürme tüplerinin numaralandırılarak, listesinin oluşturulmaması ve takibinin düzenli yapılmaması sonucunda yangına geç müdahale edilmesi ve yangının büyüyerek çalışanları etkilemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 199 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
200 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Yangına geç müdahale | Duman algılama dedektörlerinin olmaması durumunda ortamda oluşacak yangının geç tespit edilmesi ve büyüyerek çalışanları etkilemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 200 | Duman algılama dedektörleri temini konusunda çalışmalar yapılacak. | İşveren
201 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Yangın çıkış levhalarının gerekli yerlere asılmaması yangın anında kargaşa | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 201 | Yangın çıkış levhaları görülebilir yerlere asılacaktır. | İşveren
202 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Yangın ve alarm sisteminin aydınlatma ve kuvvet şebekesinden ayrı bir kaynaktan beslenmemesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 202 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
203 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Tesisat galeri ve kanallarında yangın yalıtımının yapılmaması | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 203 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
204 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Yangın vb. acil durumlarda esnasında görev dağılımının yapılıp uygun yerlere asılmaması sonucu acil durumlarda kargaşa | Ölüm |  | 2020-02-24 | 2 | 5 | 10 | Dikkate Değer Risk | 204 | Görev paylaşımı yapılıp uygun yerlere asılacaktır. | İşveren
205 | Yangın ve Patlama | Ortamda Çalışılması | R | Acil durum tedbirlerinin alınmaması | Yangın durumunda ilk kurtarılacak malzemelerin işaretlenmemesi | Dış Yardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 2 | 3 | 6 | Kabul Edilebilir Risk | 205 | Yangın durumunda ilk kurtarılacaklar işaretlenecektir. | İşveren
206 | Yüksekte Çalışma | Arşiv ve Malzeme Anbarları | RO | Uygun olmayan seyyar merdivenler kullanılması | Kullanılan seyyar merdivenin mevzuata uygun olmaması ve çalışanın düşerek etkilenmesi | Ölüm |  | 2020-02-24 | 3 | 5 | 15 | Dikkate Değer Risk | 206 | Seyyar merdivenlerin alüminyum veya ahşap olması ve standarlara uygun olması sağlanacaktır. | İşveren
207 | Yüksekte Çalışma | Ortamda Çalışılması | R | Korkuluk Olmaması | Genel kullanım alanlarında 90 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edilmemesi | Dış İlkyardım İhtiyacı |  | 2020-02-24 | 3 | 3 | 9 | Dikkate Değer Risk | 207 | Gerekli kontroller yapılıp tedbirler alınacaktır. | İşveren
İŞVEREN/VEKİLİ: |  |  |  | İŞ GÜVENLĞİ UZMANI(Varsa) |  |  | İŞYERİ HEKİMİ (Varsa) |  |  |  |  | DESTEK ELEMANI (Varsa)
Adı : |  |  |  | Adı : |  |  | Adı : |  |  |  |  | Adı :
Soyadı : |  |  |  | Soyadı : |  |  | Soyadı : |  |  |  |  | Soyadı :
|  |  |  | Belge bilgileri : |  |  | Belge bilgileri : |  |  |  |  | Görevi :
İMZA :
|  |  |  | İMZA : |  |  | İMZA : |  |  |  |  | İMZA :
ÇALIŞANLAR TEMSİLCİLERİ (Ad, Soyad, Görev, İmza)
HAZIRLIYAN | [7 empty] | ONAYLAYAN
SİVİL SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ | [7 empty] | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANI