|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TARİH VE SAAT | | | 23.10.2021 / 13:30 |
| BİRİM | | | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| **BÖLGE** | | | TKGM Merkez hizmet binası orta bahça oto park alanı |
| ACİL DURUMUN AÇIKLAMASI | | | |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Orta bahçede bulunan otopark alanında, çalışan personelimize ait park halindeki 06 AAZ 7113 plakalı araçtan benzin sızması sonucunda, yerde benzin birikmiş olup, aracın parktan ayrılmasından sonra otopark alanına camdan atılan sigara izmariti sonucunda yerde bulunan benzin alev almıştır. | | | |
| ACİL DURUMA İLK MUDAHALEYİ YAPAN KİŞİLERİN | | | |
| ADI SOYADI | 1. Aytuğ BOKE Güvenlik Sorumlusu 2. Recep ALTAŞ Vardiya Sorumlusu 3. Çağrı ŞİRİN Güvenlik Görevlisi 4. Emre TUFAN Güvenlik Görevlisi 5. Musa GAVGÖZLER Bilgisayar İşletmeni | | |
| MÜDAHALEDE YAPILAN İŞLEMLER | | | |
| Çıkan yangına, Yangın ve Acil Durum Ekiplerinde görevli personel tarafından **3 dakika** içerisinde 3 adet 6 Kg. (ABC-KKT) Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı ve 1 adet 12 Kg. Co2 Gazlı Yangın Söndürme Tüpleri ile müdahale edilerek yangın **30 saniyede** söndürülmüş ve kontrol altına alınmıştır. | | | |
| **SONUÇ** | | Yangın ve Acil Durum Tatbikatı ekiplerde görev yapan personel için pratik ve teorik olarak yenilenmiş olup, eğitim ve tatbikat başarı ile sonuçlanmıştır. | |
| **YAPILACAK DÜZELTİCİ VEYA İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER** | | | |
| TS ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi kapsamında yangınla ilgili olarak Düzeltici ve Önleyici bir Faaliyete ihtiyaç duyulmamıştır. | | | |