|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T.S.C. TÜP NO.** | **YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ CİNSİ** | **MİKTARI** | **DURUMU** | **BULUNDUĞU YER** | **BAKIM TARİHİ** | **DOLUM TARİHİ** | **DEĞİŞEN PARÇA** | **FİRMA YETKİLİSİ İMZASI** |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Spor Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Personel D. Bşk. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | 1. Bodrum Koridor Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | 1. Bodrum Koridor Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Destek Hiz.D.Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Tapu D. Bşk. Arşivi Koirdoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Personel D. Bşk. Arişivi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Destek Hiz.D.Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Destek Hiz.D.Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Destek Hiz.D.Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Destek Hiz.D.Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Tapu Dairesi Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Sivil Sav. Güv.İşl.Şb.Müd. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | İç Denetim Bir. Bşk. 1. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kad. D. Bşk. Koridor Yan.Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Sivil Sav. Güv.İşl.Şb.Müd. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Sivil Sav. Güv.İşl.Şb.Müd. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kad. D. Bşk. Koridor Yan.Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Personel D. Bşk. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Hukuk Müş. Kor. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Hukuk Müş. Kor. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Hukuk Müş. Kor. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Sivil Sav. Güv.İşl.Şb.Müd. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Hukuk Müş. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yabancı İşl. D. Bşk. Arşiv |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Makam Koridor Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Makam Koridor Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Tapu D. Bşk. Koirdoru 2. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | İç Denetim Bir. Bşk. 1. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | İç Denetim Bir. Bşk. 1. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Tapu D. Bşk. Koirdoru 2. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | İç Denetim Bir. Bşk. Koridor 1. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Teftiş Kur. Bşk. Koridoru 1. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Teftiş Kur. Bşk. Koridoru 1. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yabancı İşl. D. Bşk. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Halkla İlişkiler Şube Müd. Konferans Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yabancı İşl. D. Bşk. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Döşeme Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kadastro D. Bşk. Arşiv |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Spor Salonu Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Güvenlik B Kulübe |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Elektrik Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Strateji Gel. D. Bşk. Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Döşeme Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Teftiş Kur. Bşk. Koridoru 1. Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Teftiş Kur. Bşk. Arşivi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kütüphane |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane Koridor 5. Kat. |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Bahçevan Depo Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Tapu D. Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Tapu D. Bşk. Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu Giriş |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu Giriş |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu Giriş |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Türksat Firması Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | 2. Bodrum Depo Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | 2. Bodrum Depo Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Matbaa Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Matbaa Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Mücellit Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Mücellit Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | 1. Bodrum Koridor Ayakkabıcı Yanı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | 1. Bodrum Santral Kar. Yan.Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Elektrik Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demir Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane Ocaklar |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane Asansör Mak. Odası |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kantin |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane Ocaklar |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Personel D. Bşk. Kor.Yangın Dol. |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Marangozhane |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Depo |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Büyük Doğalgaz Saati |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Yemekhane Makam Girişi Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Depo |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Marangozhane |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Pers.D. Bşk. Dosya Odası 2.Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Pers.D. Bşk. Dosya Odası 2.Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Pers.D. Bşk. Dosya Odası 2.Kat |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Deposu |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Doğalgaz Saati Yanı (Ayakkabıcı) |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Zemin Kat Koridor |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Hassas Aletler Müd. |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Yemekhane Ocaklar |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Yemekhane Ocaklar |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Elektronik Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Elektrik Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Hassas Aletler Müd. |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | 1. Bodrum Koridor |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Boya Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Türksat Firması Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Demir Atölyesi Depo Girişi |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Demir Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Yemekhane Ocaklar |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Yemekhane Ocaklar |  | 2018 |  |  |
|  | 12 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Boya Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 50 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 50 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Mücellit Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Kazan Dairesi |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Mücellit Atölyesi |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Demir Atölyesi Girişi |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Garaj |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Demir Atölyesi Girişi |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Büyük Doğalgaz Saati |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Garaj |  | 2018 |  |  |
|  | 30 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Garaj Şoförler Giriş Kapısı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Strateji Yön. Bilgi Sis. Odası |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Strateji Bütçe Raporlama Odası |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Strateji Kalite Müd.Odası |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Strateji TAKBİS Şub. Müd.Odası |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Strateji Giriş Koridoru |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Strateji Kad. Otomasyon Odası |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Strateji Koridor |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | 1. Bodrum Elektrik Panosu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demirtepe Teftiş Kurulu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demirtepe Teftiş Kurulu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demirtepe Teftiş Kurulu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demirtepe Teftiş Kurulu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demirtepe Teftiş Kurulu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demirtepe Teftiş Kurulu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Demirtepe Teftiş Kurulu |  | 2018 |  |  |
|  | 25 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Marangozhane |  | 2018 |  |  |
|  | 25 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Jeneratör Odası |  | 2018 |  |  |
|  | 25 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Trafo Dış Kısım |  | 2018 |  |  |
|  | 25 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Ambar Oran Sitesi |  | 2018 |  |  |
|  | 25 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Ambar Oran Sitesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Ambar Oran Sitesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Ambar Oran Sitesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Ambar Oran Sitesi |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Co2 Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. Halokarbon Gazlı | 1 Adet |  | Bilgi İşlem Sistem Salonu |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 2 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Araçları |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kad. D. Bşk. Koridor |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Mescid Yangın Dolabı |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Kantin |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Kamyon |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Kamyon |  | 2018 |  |  |
|  | 6 Kg. ABC Kuru Kimyevi Tozlu | 1 Adet |  | Garaj Amirliği Kamyon |  | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |